- STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.

- 140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28

ústředna 241410211

sekr. ředitele: 226518107

Dotazník k nezávislé prověrce radionuklidových ozařovačů

Pracoviště:

Adresa:

Telefon/fax:

Přednosta (ředitel) pracoviště:					Podpis:

Dotazník vyplnil:							Podpis:

Všechny údaje se vztahují k datu:

Vyřizuje Ing. Horáková Telefon 226 518 291

Radionuklidový ozařovač

Typ přístroje, v.č.:

Výrobce:

Rok výroby:

Ionizační komora: 					Vodní fantom:

Elektrometr: 						Protokol pro stanovení dávky:

Plánovací jednotka:    Výrobce:

Typ: 				SSD: …….. cm

Otevřená pole

Uživatel uvede ozařovací čas pro 2 Gy v referenční hloubce pro SSD odpovídající nejčastějšímu způsobu léčby (izocentrická nebo SSD kalibrace), pro pole 10x10 cm2 a pro pole 5x5 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem (nebo z tabulek) ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.

Referenční hloubka:  ……… cm

| Velikost pole cm x cm | 5 x 5 | 10 x 10 | 20 x 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozařovací čas pro 2 Gy |  |  |  |

Pole s klíny

Uživatel uvede ozařovací čas pro 2 Gy při stejných podmínkách jako při stanovení faktorů velikosti pole, pro pole 10 x 10 cm2 s jednotlivými klíny standardní sady (zpravidla 15o, 30o, 45o, 60o) vypočítaný plánovacím systémem.

| Pole 10 x 10 cm2 s klínem | K1 | K2 | K3 | K4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozařovací čas pro 2 Gy |  |  |  |  |

Hloubková dávka

Uživatel uvede ozařovací čas pro 2 Gy pro pole 10 x 10 cm2 a nominální SSD v hloubce maxima dávky, v hloubce 10 cm a v hloubce 20 cm vypočítaný plánovacím systémem. Dále uvede procentuální hloubkovou dávku pro pole 10 x 10 cm2 v daných hloubkách.

| Hloubka | dmaximum = …….. cm | d10cm = …….. cm | D20cm = …….. cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozař. čas pro 2 Gy |  |  |  |
| Hloubková dávka % |  |  |  |

###### Dávkový příkon v maximu

Uživatel uvede dávkový příkon zadaný do plánovacího systému.

D  =  ……………….Gy/min